## 양식목록
통합 기록양식 목록
동인엔시스 ¦ DI-IMS-F-01 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
승인 전 운영기준안입니다. 원본 빈 양식은 보존하고 프로젝트별 사본으로 작성합니다. 실제 서명·결과·일자를 입력합니다.
번호 | 양식명 | 담당 | 작성 시점 | 매뉴얼·기록 연결
PF-00 | 프로젝트 수주검토 및 단계 승인 | 영업관리·품질 | 수주 전 / 단계 완료 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-02 | 설계 계획 입력 검토 검증 및 변경 승인 | 설계·프로그램 / 기술팀 총괄 | 설계 착수·출도·변경 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-03 | 입고 검사 및 고객 지급품 확인 | 생산관리 / 품질 | 입고별·LOT별 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-04 | 부품 LOT 및 판넬 추적 | 생산관리 | 사용·교체·납품 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-05 | 배선 작업자 검사 및 숙련자 확인 | 제조 / 생산관리 | 판넬별 배선 완료·수정 후 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-06 | 자체 시험 및 FAT 성적서 | 시험 담당 / 품질 | 판넬별 시험·재시험 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-07 | SAT 시운전 및 고객 인수 | 시운전 담당 / 품질 | 현장별·미결종결 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-08 | PLC 및 파라미터 버전 관리 | 프로그램 / 기술팀 총괄 | 변경·FAT·출하·SAT 종료 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-09 | 부적합 사건 및 시정조치 | 품질 / 안전·환경 담당 | 발견·사건·클레임 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-10 | 공급자 및 외주 평가 승인 | 생산관리 / 품질 | 신규 발주 전·연 1회·중대한 문제 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-11 | 계측기 및 제조 시험 설비 관리 | 품질 / 생산관리 | 등록·교정·사용 전·설비점검 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-12 | 교육 역량 평가 및 작업 검사 자격 | 부서 책임자 / 안전 담당·품질 | 배치 전·변경 시·연간 계획 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-13 | 문서 기록 저장 및 백업 관리 | 품질 / 경영관리 | 개정·배포·백업 확인 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-14 | 고객 만족 의견 및 고객 감사 요구 | 영업관리 / 품질 | SAT 종료·연 1회·고객감사 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-15 | 프로젝트 기술 및 검사 기준 승인 | 설계·시험 / 기술팀 총괄 | 출도·발주·제작 전 / 변경 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
QF-16 | 판넬 공정 이동 및 작업 실적 | 생산관리 / 제조 | 판넬별 단계 완료 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
SF-01 | 공정 위험성평가 및 감소조치 | 왕리홍 대리 / 현장 근로자 | 최초·연 1회·변경·사고/아차사고 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
SF-02 | 시험 통전 및 정전 작업 안전 확인 | 작업 책임자 / 왕리홍 대리 | FAT/SAT 작업 시작·전원상태 변경·종료 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
SF-03 | 외주 및 현장 혼재 작업 안전 협의 | 생산관리 / 왕리홍 대리 | 외주 현장작업 시작 전·조건 변경 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
EF-01 | 환경측면 중요도 및 운영관리 | 성문기 과장 | 최초·연 1회·변경 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
MF-01 | 내부심사 계획 증거 및 결과 | 품질 / 독립된 심사원 | 연 1회·중대한 변경/지적 시 추가 | 부록 E / 실제 기록 경로
MF-02 | 통합 경영검토 및 결정 추적 | 대표이사 / 품질 | 연 1회·중대한 변경 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
MF-03 | 연간 목표 실행계획 및 성과 | 대표 / 각 담당 | 연초·분기 실적·경영검토 | 부록 E / 실제 기록 경로
MF-04 | 조직상황 이해관계자 위험 및 기회 | 대표 / 품질·안전·환경 | 최초·연 1회·주요 변화 시 | 부록 E / 실제 기록 경로
MF-05 | 적용 표준 법규 및 기타 요구사항 준수평가 | 왕리홍 대리·성문기 과장 / 품질 | 최초·변경 시·분기 최신성 확인·연 1회 평가 | 부록 E / 실제 기록 경로
MF-06 | 근로자 협의 및 비상훈련 기록 | 안전·환경 담당 | 월 1회 협의 / 연 1회 훈련 / 변경·실제 비상 후 | 부록 E / 실제 기록 경로

## 문서관리
기록양식집 개정 및 시행 승인
동인엔시스 ¦ DI-IMS-F-01 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
Rev | 개정일 | 개정 내용 | 작성·검토 | 승인·시행일
00 | 기존 초안 | 원본 최초 초안
01 | 2026.09.27 | 담당·인원·서식 검토
02 | 2026.09.28 | 판정기준과 필수 입력란 연결·기술기준·공정·협의 양식 보완
작성: 품질 담당 / 검토: 기술팀 총괄 및 안전·환경 담당 / 승인: 대표이사. 승인자·승인일·시행일을 직접 기록합니다.
시행 전 확인: 인증판본·고객요구 / 법규 적용 / 저장·백업 경로 / 모든 양식 참조 / 인쇄 배치 / 담당 교육

## 작성안내
기록 작성 및 대체 원칙
동인엔시스 ¦ DI-IMS-F-01 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
옅은 파란색은 입력 영역입니다. 빈칸은 합격을 뜻하지 않습니다. 해당없음은 이유와 승인자를 기록합니다.
프로젝트 기록은 PF-00부터 시작합니다. QF-15의 수치 기준·단위·시험조건이 승인되기 전 관련 제작·시험을 진행하지 않습니다.
고객 양식·ERP·기존 기록이 필수정보를 모두 포함하면 중복 작성하지 않습니다. PF-00/QF-13에 대체 기록의 번호·경로를 연결합니다.
예시(실제 운영 기록 아님): 프로젝트 DI-EX-01 / 판넬 CP-01 / 입고 차단기 LOT ABC / QF-03 합격 → QF-04 설치위치 TB01 → QF-16 배선작업자·검사일 → QF-06 실측값 → PF-00 품질 출하승인.
필수 시점: 프로젝트 단계별 기록 / 통전 시작·상태변경·종료 SF-02 / 월별 협의·복구확인 / 분기 목표실적·법규최신성 / 연간 내부심사·경영검토·위험/환경 재평가·비상훈련·공급자 재평가.
법규·고객계약이 더 엄격하면 그 요구를 따릅니다. 결과·서명·승인일은 실제 사실대로 남깁니다.

## PF-00
프로젝트 수주검토 및 단계 승인
동인엔시스 ¦ DI-PF-00 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 영업관리·품질 ¦ 작성: 수주 전 / 단계 완료 시
프로젝트 번호 / 고객 / 판넬 번호 :
계약·PO / 사양서 번호·Rev / 납기 :
적용 법규·제품규격 / 고객 검사·입회 요구 :
보증기간·기산일·무상범위 / 포장·운송 / 고객 지급품 :
수주 가능 여부 / 미합의 사항 / 확인자·일자 :
제조·출하·SAT를 별도 승인한다. 출하 전 SAT 완료를 요구하지 않는다. 해당없음은 사유와 품질 검토를 기록한다.
단계 | 선행 조건·필수 기록 | 기록번호·경로 | 판정·예외 사유 | 승인자 | 승인일
수주 | 계약 요구·규격·납기·보증조건 합의
설계 | QF-02 설계 입력·검토·검증 / QF-15 기술기준 승인
입고 | QF-03 판정·QF-04 추적·승인 공급자 QF-10
제작 | QF-05 및 QF-16 작업·검사 / 변경 반영
출하 | QF-06 합격·최종 PLC 버전·포장·출하 NCR 종결 / 고객 특채
SAT | QF-07 기능·미결종결·고객 인수 / SF-02·03 해당 시
종료 | 최종 도면·PLC 백업·납품자료·고객재산 처리
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-02
설계 계획 입력 검토 검증 및 변경 승인
동인엔시스 ¦ DI-QF-02 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 설계·프로그램 / 기술팀 총괄 ¦ 작성: 설계 착수·출도·변경 시
프로젝트 / 판넬 / 설계 책임자·검토자 :
입력자료 목록·Rev / 법규·규격·환경조건 :
단계 일정 / 검토·검증·유효성 확인 방법 / 고객 승인 필요 여부 :
날짜·승인만 적지 말고 결과를 남긴다. 변경 시 기존 제품·재공품·안전·환경·고객 승인 영향을 확인한다. FAT만으로 모든 설계 검증을 대체하지 않는다.
단계·도면번호 | 입력·출력 또는 변경내용 | 검토·검증 방법 | 결과·증거 | 문제·조치·영향 | 확인자·일자 | 승인·배포·회수
입력검토 | 사양·정격·부하·설치조건·I/O·인터록·안전 요구
출력검토 | 회로도·BOM·단자대도·PLC 사양·QF-15
설계검증 | 입출력 대조·용량/보호협조/접지 검토·논리시험
유효성확인 | FAT/SAT 사용조건 적합·고객 인수
변경 | 변경사유·대상 Rev·영향·재검증·구본 회수
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-03
입고 검사 및 고객 지급품 확인
동인엔시스 ¦ DI-QF-03 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 생산관리 / 품질 ¦ 작성: 입고별·LOT별
프로젝트 / 발주서·입고번호 / 공급자 / 검사일 / 검사자 :
검사기준 QF-15 / 고객 지급품 여부 / 관련 성적서 :
주요 전기부품·외함은 모델/수량/외관/시리얼·필수증명 확인. 외함은 치수·가공·도장·접지점까지 확인한다. 소모품도 고객 지정 또는 품질상 중요한 경우 검사한다.
품명·모델 | 수량·LOT/SN | 기준·검사방법 | 결과·측정값 | 합격/불합격/보류 | NCR·성적서 | 승인자·일자
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-04
부품 LOT 및 판넬 추적
동인엔시스 ¦ DI-QF-04 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 생산관리 ¦ 작성: 사용·교체·납품 시
프로젝트 / 고객 / 판넬 번호 / 작성자 :
LOT → 입고 → 판넬 설치 위치 → 작업자·검사 → 납품처가 연결되어야 한다. 교체 이력은 삭제하지 않는다.
부품·모델 | LOT/시리얼 | 공급자·입고기록 | 도면 위치 | 작업기록 QF-16 | 교체·변경 이력 | 납품처·납품일
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-05
배선 작업자 검사 및 숙련자 확인
동인엔시스 ¦ DI-QF-05 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 제조 / 생산관리 ¦ 작성: 판넬별 배선 완료·수정 후
프로젝트 / 판넬 / 도면 Rev / QF-15 번호 :
작업자 / 숙련 확인자 / 검사일 :
확인자와 작업자를 구분한다. 불합격 상태로 시험에 넘기지 않는다. 전선·토크의 수치는 승인된 QF-15와 모델별 자료를 확인한다.
점검 항목 | 판정 기준·근거 | 작업자 결과 | 숙련자 확인 | 불량·수정 | 재검사·확인일
누락·오배선 | 최신 도면·단자번호와 일치
전선·색상 | QF-15 회로별 규격·색상 일치
압착·단자 | 허용 전선·압착단자·제조사 토크 확인
체결 완료 마킹 | QF-15 지정 부위·방법 / 실제 체결 확인 후 표시 / 재체결 재검사
선번·라벨 | 양끝단 선번·부품 식별 일치·판독
배선 정리 | 전력/신호 분리·굽힘·이물·간섭 확인
접지 | 외함·도어·PE 연결 확인
도통·단락 | 통전 전 회로 확인
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-06
자체 시험 및 FAT 성적서
동인엔시스 ¦ DI-QF-06 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 시험 담당 / 품질 ¦ 작성: 판넬별 시험·재시험
프로젝트 / 판넬 / 도면 Rev / QF-15 번호 :
시험일·시험자 / PLC Ver / 계측기 관리번호 :
고객 입회자·서명 또는 승인메일 / SF-02 번호 :
항목별 기준·조건·단위를 시험 전에 승인한다. I/O·알람·인터록은 점별 세부표를 첨부한다. 절연/내전압은 전자부품 손상 방지 조치를 먼저 확인. 해당없음은 근거·승인 필요.
항목·시험점 | 조건·방법 | 기준값·단위·근거 | 실측·동작결과 | 합격/불합격/해당없음 | 계측기·증거 | 재시험·승인
외관·구성 | 명판·부품·정격·도면 대조
절연저항 | 승인 시험전압·회로 분리 상태
내전압 | 적용 여부·시험전압·시간·전자부품 보호
보호접지 연속성 | 시험전류·방법·허용값
제어전원 | 전압·극성
I/O·통신 | 세부 점검표
인터록·비상정지 | 시나리오·안전상태
인버터·PLC | 파라미터·버전·부하 조건
알람·보호 | 세부 시나리오
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-07
SAT 시운전 및 고객 인수
동인엔시스 ¦ DI-QF-07 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 시운전 담당 / 품질 ¦ 작성: 현장별·미결종결 시
프로젝트 / 현장 / 판넬 / 고객 :
시운전일·담당자 / 도면 Rev / PLC 최종 Ver :
고객 인수 확인자·서명 또는 승인메일 / SF-02·SF-03 :
외주 배선·절연·접지 확인 후 통전한다. 안전·필수기능 미결은 인수 불가. 기타 미결은 고객과 서면 합의하고 종결 증거를 남긴다.
항목·시나리오 | 기준·조건 | 결과·증거 | 판정 | 미결·담당·기한 | 완료·재확인 | 고객 확인
설치·현장 배선 | 승인 도면·현장조건
절연·접지 | 현장 시험기준
무부하·부하 연동 | 승인 운전 시나리오
인터록·비상정지 | 안전 정지·재시작 조건
고객 교육·인수 | 운전·유지보수자료 인계
최종본 | PLC·파라미터·도면 백업
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-08
PLC 및 파라미터 버전 관리
동인엔시스 ¦ DI-QF-08 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 프로그램 / 기술팀 총괄 ¦ 작성: 변경·FAT·출하·SAT 종료 시
프로젝트 / PLC 기종 / 개발도구 Ver / 파일명 :
복원 대상 PLC·HMI·인버터 파라미터 / 담당자 :
이전 버전은 이력 폴더에 보관. 출하와 SAT 최종본을 구분하고 복원 가능한 소스·설정파일을 저장한다.
Ver·변경일 | 변경자·내용·사유 | 영향·재검증 | 시험기록 | 승인자·일자 | 원본·백업 경로 | 고객 전달·최종본
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-09
부적합 사건 및 시정조치
동인엔시스 ¦ DI-QF-09 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 품질 / 안전·환경 담당 ¦ 작성: 발견·사건·클레임 시
NCR 번호 / 구분(품질·안전사건·환경·심사·클레임) / 발생일 :
프로젝트·판넬·LOT·공정 / 발견자 / 내용·증거 :
격리·작업중지·고객통보 / 처분(수정·반품·폐기·특채) :
특채 필요 시 고객 승인 증거 / 안전·법규 의무는 면제 불가 :
단순 수정과 재발방지 조치를 구분한다. 원인·유사품 영향·재검사·효과를 확인한다. 안전사건은 근로자 참여·위험성 재평가를 포함한다.
조치 단계 | 내용·원인·대책 | 담당자 | 기한 | 완료 증거 | 효과 확인기준·결과 | 확인자·종결일
봉쇄·수정 | 유출·추가 피해 방지
원인·영향 | 근본원인·유사품·기존납품 영향
시정조치 | 재발방지·시스템 변경
재검사 | 제품/작업 적합 확인
효과·종결 | 정한 시점·기준으로 재발 여부 확인
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-10
공급자 및 외주 평가 승인
동인엔시스 ¦ DI-QF-10 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 생산관리 / 품질 ¦ 작성: 신규 발주 전·연 1회·중대한 문제 시
평가연도 / 평가자 / 승인자 :
업체 구분(부품·외함·현장배선) / 평가근거 기간 :
각 점수 1~3: 3=기간 중 문제 없음, 2=문제 후 합의기한 내 조치, 1=미해결/반복. 평균 2.5 이상 A, 2.0 이상 B(조건부), 미만 C(발주중지). 안전·법규 부적합이면 점수와 무관하게 보류. 실적 없는 신규업체는 자료검토+초도검사 조건부 승인.
업체·공급범위 | 품질점수·근거 | 납기점수·근거 | 대응점수·근거 | 안전·법규 판정 | 등급·승인 | 조치·재평가일
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-11
계측기 및 제조 시험 설비 관리
동인엔시스 ¦ DI-QF-11 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 품질 / 생산관리 ¦ 작성: 등록·교정·사용 전·설비점검 시
관리연도 / 관리 책임자 :
계측기는 허용오차·교정결과·사용범위 확인. 설비점검은 제조사·법정주기 우선. :
기한초과·고장·허용오차 초과는 사용금지. 영향받은 이전 시험제품을 추적·재검사하고 QF-09 처리. 교정은 12개월을 사내 초기 관리주기로 검토하되 제조사·사용빈도·이력·고객 요구로 품질이 승인한다.
관리번호·종류 | 모델·SN·위치 | 주기·근거 | 최근·차기일 | 결과·허용범위 | 성적서·점검증거 | 사용/금지·조치
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-12
교육 역량 평가 및 작업 검사 자격
동인엔시스 ¦ DI-QF-12 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 부서 책임자 / 안전 담당·품질 ¦ 작성: 배치 전·변경 시·연간 계획
교육/평가명 / 구분(계획·교육·자격평가) / 일자·시간 :
강사·평가자 / 법정 교육 근거·이수조건 / 대상업무 :
평가기준: 안전수칙 설명+승인도면 해독+작업/검사 시연에 모두 적합. 미달은 재교육·동행. :
FAT·SAT 검사원과 비정규직 작업자도 자격범위를 정한다. 법정교육과 기술역량 승인은 각각 증거를 남긴다. 제조 인원은 승인 전 독립작업 금지.
성명·고용구분 | 담당업무·필요역량 | 교육·참석서명 | 질문·시연 결과 | 가능업무·제한 | 평가자·승인일 | 재평가·교육 증거
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-13
문서 기록 저장 및 백업 관리
동인엔시스 ¦ DI-QF-13 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 품질 / 경영관리 ¦ 작성: 개정·배포·백업 확인 시
문서관리 책임자 / 실제 공용 저장소 전체 경로 :
접근권한 관리자 / 변경·승인 권한 :
별도 백업 실제 경로·매체 / 실행 주기 / 담당자 :
일별 백업·주별 성공확인 / 월별 표본복구 / 실패 조치 경로 :
승인본은 읽기 전용, 작업본은 작성자 변경 가능. 구본은 이력 폴더로 이동하고 제작현장 배포본은 회수. 동일 물리디스크의 G: 별칭은 별도 백업으로 인정하지 않는다. 메일·ERP·카카오워크 증거는 검색 가능한 원본/내보내기로 연결.
문서·기록번호 | 명칭·종류 | Rev·승인일 | 승인자·시행일 | 배포·회수 또는 보관경로 | 보존기산·기간 | 변경/백업/복구 증거
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-14
고객 만족 의견 및 고객 감사 요구
동인엔시스 ¦ DI-QF-14 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 영업관리 / 품질 ¦ 작성: SAT 종료·연 1회·고객감사 시
관리연도 / 고객 / 담당자 :
단순 만족표 외에 납기·FAT 재작업·클레임·고객감사 지적 추이를 경영검토에 반영한다.
일자·프로젝트 | 확인방법·자료 | 요구/평가/의견 | 불만·등급 | 조치·NCR 연결 | 담당·기한 | 결과·고객통보
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-15
프로젝트 기술 및 검사 기준 승인
동인엔시스 ¦ DI-QF-15 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 설계·시험 / 기술팀 총괄 ¦ 작성: 출도·발주·제작 전 / 변경 시
프로젝트 / 판넬 / 고객 / 기준 Rev :
적용 고객사양·법규·제품규격 판본 / 입력자료·도면 Rev :
설계자·검토자·승인자 / 승인일 / 고객 승인 증거 :
이 표가 확정되기 전 관련 발주·제작·시험 금지. 수치는 동일 정격·모델·조건의 근거로 확정. 고객 요구가 안전·법규와 충돌하면 기술 책임자가 해결 후 출도한다.
항목·회로·부품 | 모델·정격·대상 | 값·단위·허용범위 | 방법·시험조건 | 근거자료·페이지 | 적용/해당없음 사유 | 승인·변경이력
제품 적용규격 | 제어반/기계제어/현장 설치 범위
전원·단락·IP | 정격·보호·설치환경
전선 규격·색상 | 회로별 단면적·등급·식별
단자 체결 토크 | 부품 모델·전선·압착단자별
체결 완료 마킹 | 대상 부위·표시방법·재체결 시 처리
절연저항 | 시험전압·기준·전자부품 보호
내전압 | 적용여부·전압·시간·회로 분리
접지 연속성 | 시험조건·허용값
I/O·통신 | 점별 기대동작
인터록·비상정지 | 동작·정지·재시작 시나리오
인버터·PLC | 파라미터·Ver·부하조건
외함·포장 | 치수·표면·접지·운송조건
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## QF-16
판넬 공정 이동 및 작업 실적
동인엔시스 ¦ DI-QF-16 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 생산관리 / 제조 ¦ 작성: 판넬별 단계 완료 시
프로젝트 / 판넬 / 제조 수량 / 착수·완료 예정일 :
승인 도면 Rev / QF-15 / 생산관리 책임자 :
고객이 요구하는 LOT 작업일지·공정이동표를 이 양식으로 연결한다. 배선·시험 작업자와 실적을 추적하고 불합격은 다음 단계 인계 금지.
공정 | 일자·수량 | 작업자·자격 | 도면 Rev | LOT/자재기록 | 검사기록·판정 | 인계확인 | 변경·재작업
입고·불출
외함·부품 취부
배선
숙련자 배선 확인
자체시험·FAT
포장·출하
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## SF-01
공정 위험성평가 및 감소조치
동인엔시스 ¦ DI-SF-01 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 왕리홍 대리 / 현장 근로자 ¦ 작성: 최초·연 1회·변경·사고/아차사고 시
평가일 / 공정 / 평가자 / 참여 근로자(비정규직 포함) :
위험도=가능성 P(1희박/2가능/3빈번) × 중대성 S(1경미/2휴업부상/3사망·영구장해) :
1~2 유지, 3~4 기한부 개선·임시통제, 6~9 작업중지 후 개선. 법규 미충족·급박위험은 점수와 무관 중지. :
조치 후 P·S 재평가 / 잔여위험 승인자 / 작업 재개일 :
수치 기준은 사내 관리기준이다. 소음·반복동작·중량물·감전·아크·현장 혼재·비상·인적요인까지 실제 발생 가능성을 평가한다.
작업·위험요인 | 현 조치 | P | S | 위험도 | 제거→대체→공학→관리→PPE 대책 | 담당·기한 | 조치증거·잔여P/S·승인
배선·취부 협착/베임
판넬 이동·낙하·전도
FAT 통전 감전·아크
SAT 혼재·회전기기·추락
반복작업·소음·건강장해
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## SF-02
시험 통전 및 정전 작업 안전 확인
동인엔시스 ¦ DI-SF-02 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 작업 책임자 / 왕리홍 대리 ¦ 작성: FAT/SAT 작업 시작·전원상태 변경·종료 시
프로젝트 / 현장 / 작업일 / 판넬·전원범위 :
작업책임자 / 시험자 / 감시자 / 위험성평가 번호 :
작업모드(정전 작업 / 관리된 통전시험) / 허가·현장요구 :
통전 승인자·시각 / 종료 확인자·시각 :
정전 작업 LOTO와 의도적 통전시험을 구분한다. 급박위험은 즉시 중지. 통전 중 배선·수정은 금지하고 재정전·잔류전하 확인 후 실시.
시점·항목 | 확인기준 | 결과 | 확인자·시각 | 미흡·조치
정전 | 전원·역급전 식별→차단→개별 잠금/표지→잔류에너지 방전→무전압 확인
작업전 | QF-15 시험조건·전자부품 보호·접지·시험기 유효 확인
통전준비 | 작업자 철수·도어/가드·출입통제·감시자·보호구·비상차단 확인
통전승인 | 책임자 승인 후 통제된 잠금 해제·시험전원 인가
수정전 | 차단·잠금·잔류전하·무전압 재확인
종료 | 정전·복구·잔류에너지·이물·비상차단·작업자 철수 확인
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## SF-03
외주 및 현장 혼재 작업 안전 협의
동인엔시스 ¦ DI-SF-03 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 생산관리 / 왕리홍 대리 ¦ 작성: 외주 현장작업 시작 전·조건 변경 시
업체 / 현장 / 작업내용·기간 / 인원 :
당사 책임자 / 외주 책임자 / 고객 현장책임자 :
필요 자격·교육·보호구 / 허가·현장규칙 :
당사·외주 양측 확인 증거를 남기며 발주만으로 안전관리를 대체하지 않는다.
협의 항목 | 위험·관리·결정 | 당사 담당 | 외주 담당 | 확인·서명 | 변경·종료확인
동시작업 | 구역·시간·간섭
전원·LOTO | 차단·잠금·통전 승인 책임
작업 위험 | 추락·협착·중량물·전기
비상 | 신고·대피·연락·구조 범위
검사·인수 | 외주 배선검사·출입/종료
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## EF-01
환경측면 중요도 및 운영관리
동인엔시스 ¦ DI-EF-01 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 성문기 과장 ¦ 작성: 최초·연 1회·변경 시
평가일 / 범위(정상·비정상·비상) / 평가자·검토자 :
사내 중요도: 영향크기 I(1경미/2중간/3심각) × 발생 F(1드묾/2간헐/3상시) :
6 이상 또는 법규/고객의 필수 관리·중대 비상잠재영향은 중요측면. 그 외 일반관리. :
수명주기: 구매·외주·제조·운송·사용·폐기 / 관리 또는 영향 가능성 :
실제 미사용·미발생 활동은 근거를 적어 해당없음 처리. 중요측면은 관리조건·점검주기·측정 지표를 정하고 MF-03과 연결한다.
활동·상태 | 측면→환경영향 | I | F | 점수 | 법규/필수관리·중요판정 | 관리·측정·담당 | 증거·재평가
조립·배선 | 전선/금속/폐부품 폐기물
포장 | 종이·비닐·목재 폐기물
시험·사무 | 전력사용→자원소비·간접배출
외함 외주 | 도장 등 외주 영향·관리요구
화학물질 해당 시 | 세척제 등 정상·누출·화재
운송·제품 폐기 | 포장·운송·제품 취급정보
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## MF-01
내부심사 계획 증거 및 결과
동인엔시스 ¦ DI-MF-01 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 품질 / 독립된 심사원 ¦ 작성: 연 1회·중대한 변경/지적 시 추가
심사 기간 / 계획일 / 범위·기준(규격판본·문서·고객요구) :
부서별 심사원·일정 / 독립성·역량 확인 :
심사보고일 / 보고·공유 대상 / 후속 확인일 :
심사계획과 결과를 한 양식으로 관리. 규격별 전 범위를 연간 계획에서 포함하고 위험·전년결과에 따라 표본·주기를 조정. 자기 업무 심사 금지.
프로세스·요구 | 대상·표본 | 확인한 객관적 증거 | 판정 | 부적합·요구조항 | QF-09·담당·기한 | 후속·효과 확인
조직·방침 | 범위·이해관계자·기후관련 판단·리더십
수주·설계 | 입력·검토·검증·변경·기준표
구매·외주 | 승인·성과·안전협의
제조·검사 | LOT·작업자·배선·FAT·교정·출하
현장·고객 | SAT·인수·AS·고객재산
지원 | 문서·백업·교육·검사원 역량
안전 | 근로자 참여·위험·변경·비상·사건
환경 | 중요측면·수명주기·법규·성과
평가·개선 | 목표·준수평가·경영검토·시정효과
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## MF-02
통합 경영검토 및 결정 추적
동인엔시스 ¦ DI-MF-02 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 대표이사 / 품질 ¦ 작성: 연 1회·중대한 변경 시
검토일 / 기간 / 참석자 / 대표 승인 :
결정 공유 대상(근로자 포함) / 공유일·증거 :
출력은 시스템 적절성·충족성·효과성, 개선·변경·자원 결정을 포함. 검토 생략 항목은 이유를 기록한다.
입력사항 | 현황·추이·증거 | 판단·결정 | 조치·필요 자원 | 담당·기한 | 후속 결과
이전 조치 | 미완료·완료효과
상황·이해관계자 | 기후·법규·고객요구·위험 변화
목표·성과 | 납기·FAT·고객·환경·안전 지표 추이
심사·NCR | 내/외부심사·사건·클레임·시정효과
공급자 | 품질·납기·안전성과
법규 | MF-05 준수평가·미준수
근로자·비상 | 협의·교육·훈련·소통
위험·기회 | 대응 효과·추가 필요
자원·개선 | 인력·설비·예산·시스템 변경
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## MF-03
연간 목표 실행계획 및 성과
동인엔시스 ¦ DI-MF-03 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 대표 / 각 담당 ¦ 작성: 연초·분기 실적·경영검토
대상연도 / 승인자·일자 :
고객·법규·중요측면·위험 결과와 연결 / 사내 목표값은 대표 승인 후 유효 :
FAT 1차합격률=재작업 없는 최초 합격 판넬/시험 판넬. 납기준수율=약정 납기 내 납품/전체 납품. 안전은 사고뿐 아니라 고위험조치 이행률, 환경은 전력·분리배출 이행 등 실제 관리 가능한 지표를 선택.
분야·목표 | 지표·산식·기준실적 | 목표값·기한 | 실행계획·필요자원 | 담당 | 분기 실적·증거 | 평가·미달조치
품질·FAT
품질·납기
안전·고위험 개선
환경·중요측면 관리
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## MF-04
조직상황 이해관계자 위험 및 기회
동인엔시스 ¦ DI-MF-04 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 대표 / 품질·안전·환경 ¦ 작성: 최초·연 1회·주요 변화 시
검토일 / 검토자 / 적용 범위 :
기후변화 관련 여부와 판단근거 / 관련 이해관계자 요구 :
외부·내부 이슈와 고객·근로자·공급자·감독기관 요구를 검토한다. 기후변화는 공급망·침수·폭염·에너지·현장 조건과의 관련 여부를 이유와 함께 판단한다.
구분·내용 | 요구·영향·의무 | 우선순위·근거 | 대응·기회 | 담당·기한 | 실행증거 | 효과·재검토
고객 | 사양·납기·기록·안전·감사
직원·비정규직 | 안전·교육·참여
외주·공급자 | 도면·납기·안전 협업
내부상황 | 인원·역량·설비·버전관리
외부상황 | 법규·공급망·환경조건
기후변화 | 관련 여부·기대 요구·대응
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## MF-05
적용 표준 법규 및 기타 요구사항 준수평가
동인엔시스 ¦ DI-MF-05 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 왕리홍 대리·성문기 과장 / 품질 ¦ 작성: 최초·변경 시·분기 최신성 확인·연 1회 평가
확인일 / 평가자·검토자 / 대상 사업장·작업 :
안전 담당 왕리홍 대리 / 환경 담당 성문기 과장 :
품질: 인증서 범위·판본·전환일정 / 고객사 요구 목록 관리 :
기재된 목록은 검토대상이다. 확인되지 않은 의무를 준수로 표시하지 않는다. 법정주기가 사내주기보다 짧으면 법정주기 적용. 2026판 발행과 현재 인증판본은 구분하여 전환 승인 후 문서를 갱신한다.
법규/표준·판본 | 구체 의무·조항 | 적용여부·근거 | 평가기준·주기 | 담당 | 증거·확인일 | 준수/미준수/미확인 | 조치·재평가
ISO 인증 | 인증서 범위·판본·유효기간·전환 계획
고객 요구 | 현대터보기계·아트라스콥코 계약·점검표 판본
산업안전보건법 | 29조 교육 / 36조 위험성평가
산업안전보건 관계 법령 | 검사대상 설비·전기작업·보호구·건강관리 해당 여부
화학물질 관계 법령 | 취급물질 SDS·교육·경고표시·보관 의무 해당 여부
폐기물관리 관계 법령 | 폐기물 종류·배출자 의무·적정 위탁·증빙 해당 여부
소방·현장 요구 | 사업장 설비·비상·고객 작업허가 해당 여부
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :

## MF-06
근로자 협의 및 비상훈련 기록
동인엔시스 ¦ DI-MF-06 ¦ Rev.02 ¦ 개정 2026.09.28 ¦ 시행일: 대표 승인일
담당: 안전·환경 담당 ¦ 작성: 월 1회 협의 / 연 1회 훈련 / 변경·실제 비상 후
구분(협의·비상훈련·실제대응 검토) / 일자·장소 :
진행자 / 참석자·비정규직 참여·서명 :
협의 안건 또는 시나리오·목표·비상연락망 :
근로자 의견·참여장벽·익명 의견 / 훈련 수행·소요시간 :
평가자 / 공유 대상·일자·증거 :
기존 회의록이 이 필드를 모두 포함하면 대체 가능. 화재·감전·누출 등 실제 위험에 맞는 시나리오로 신고·대피·전원차단·응급연락을 연습하며 결과로 계획을 수정한다.
의견·문제·훈련평가 | 개선조치 | 담당 | 기한 | 완료·증거 | 효과 확인·공유
작성자 / 작성일 : 검토자 / 검토일 : 승인자 / 승인일 :
첨부 또는 대체 기록 번호·보관 경로 / 적용 제외 사유 / 미결 확인 :